# 🏥 Horizon Medical — Sistema de Monitoreo

## Descripción General

El sistema de monitoreo de Horizon Medical WSS proporciona visibilidad en tiempo real del estado del servidor, conexiones WebSocket, calidad de señales ECG y alertas de eventos críticos. Está diseñado para entornos médicos donde la disponibilidad y calidad del servicio son esenciales.

## Arquitectura

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    index.js (Server)                     │
│                                                          │
│  ┌─────────────────┐   ┌──────────────────┐             │
│  │ MetricsCollector │   │   AlertManager   │             │
│  │ (métricas RT)    │   │  (evaluación     │             │
│  │                  │   │   de umbrales)   │             │
│  └────────┬─────────┘   └────────┬─────────┘             │
│           │                      │                       │
│  ┌────────┴──────────────────────┴─────────┐             │
│  │         monitoringRoutes.js              │             │
│  │  /health | /health/detailed              │             │
│  │  /api/v1/monitoring/*                    │             │
│  │  /monitoring (Dashboard HTML)            │             │
│  └─────────────────────────────────────────┘             │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## Endpoints

### Health Checks

#### GET /health — Health Check Simple

Diseñado para load balancers y checks de uptime.

Respuesta (200 o 503):

{
  "status": "healthy",
  "timestamp": "2026-05-15T17:00:00.000Z",
  "uptime": 3600
}

#### GET /health/detailed — Health Check Detallado

Incluye métricas completas, alertas activas, estado de componentes y sesiones ECG.

Respuesta (200 o 503):

{
  "status": "healthy|degraded|critical",
  "timestamp": "...",
  "version": "2.1.0",
  "components": {
    "mongodb": { "status": "healthy", "readyState": 1, "readyStateText": "connected" },
    "websocket": { "status": "healthy", "connections": 5, "peakConnections": 12 },
    "ecgPipeline": { "status": "healthy", "packetLossRate": 0.5, "totalPackets": 1000, "activeDevices": 2 }
  },
  "metrics": {
    "uptime": 3600,
    "connections": { "current": 5, "total": 100, "rejected": 2, "peak": 12, "byRole": { "device": 3, "monitor": 2 } },
    "messages": { "received": 5000, "processed": 4998, "errors": 2 },
    "latency": { "min": 0.1, "max": 15.5, "avg": 1.2, "p95": 5.0, "p99": 12.0 },
    "system": { "cpuUsage": 15.5, "memoryUsage": 45.2, "heapUsed": 52428800, "eventLoopLag": 2.5 }
  },
  "alerts": { "active": [], "count": 0, "criticalCount": 0 },
  "sessions": { "active": 2, "details": [...] },
  "server": { "nodeVersion": "v20.x", "platform": "linux", "hostname": "horizon-wss", "cpus": 4 }
}

### API de Monitoreo

#### GET /api/v1/monitoring/metrics

Snapshot completo de todas las métricas actuales.

#### GET /api/v1/monitoring/history?count=60

Serie temporal de métricas (por defecto, últimos 60 snapshots = ~10 minutos).

Parámetros: - count (int): Número de snapshots a retornar (default: 60, max: 360)

#### GET /api/v1/monitoring/alerts?history=50

Alertas activas, historial y umbrales configurados.

Parámetros: - history (int): Número de entradas del historial (default: 50)

#### GET /api/v1/monitoring/ecg-quality

Métricas detalladas de calidad de señal ECG por dispositivo.

### Dashboard

#### GET /monitoring

Dashboard HTML interactivo con auto-refresh cada 5 segundos. Muestra: - KPIs principales (conexiones, mensajes, latencia, sistema, calidad ECG, uptime) - Gráficas de series temporales (conexiones/mensajes, CPU/memoria/event-loop) - Panel de alertas activas e historial - Tabla de dispositivos ECG con métricas por canal

## Métricas Recolectadas

### Conexiones

| Métrica | Descripción |
| --- | --- |
| connections.current | Conexiones WebSocket activas |
| connections.total | Total acumulado de conexiones |
| connections.rejected | Conexiones rechazadas (auth, rate-limit, ban) |
| connections.peak | Pico máximo de conexiones concurrentes |
| connections.byRole | Desglose por rol (device, monitor, admin) |

### Mensajes

| Métrica | Descripción |
| --- | --- |
| messages.received | Total de mensajes recibidos |
| messages.processed | Mensajes validados y procesados |
| messages.errors | Mensajes con errores de validación |
| messages.rateLimited | Mensajes rechazados por rate limiting |
| messages.byType | Desglose por tipo (ecg_data, device_status, etc.) |
| messages.bytesReceived | Bytes totales recibidos |

### Latencia

| Métrica | Descripción |
| --- | --- |
| latency.min | Latencia mínima de procesamiento (ms) |
| latency.max | Latencia máxima de procesamiento (ms) |
| latency.avg | Latencia promedio (ms) |
| latency.p95 | Percentil 95 de latencia (ms) |
| latency.p99 | Percentil 99 de latencia (ms) |

### Calidad ECG

| Métrica | Descripción |
| --- | --- |
| ecgQuality.totalPackets | Total de paquetes ECG procesados |
| ecgQuality.droppedPackets | Paquetes perdidos (detectados por gaps en secuencia) |
| ecgQuality.outOfOrderPackets | Paquetes recibidos fuera de orden |
| ecgQuality.duplicatePackets | Paquetes duplicados |
| ecgQuality.packetLossRate | Tasa de pérdida de paquetes (%) |
| ecgQuality.avgSamplesPerPacket | Promedio de muestras por paquete |
| ecgQuality.devices[].snrEstimateDb | Estimación de SNR por dispositivo/canal (dB) |

### Sistema

| Métrica | Descripción |
| --- | --- |
| system.cpuUsage | Uso de CPU del proceso (%) |
| system.memoryUsage | Uso de memoria RSS vs total del sistema (%) |
| system.heapUsed | Memoria heap utilizada (bytes) |
| system.heapTotal | Memoria heap total (bytes) |
| system.eventLoopLag | Lag del event loop de Node.js (ms) |
| system.loadAverage | Load average del sistema [1m, 5m, 15m] |

## Sistema de Alertas

### Reglas Configuradas

| ID de Regla | Nivel | Umbral por Defecto | Variable de Entorno |
| --- | --- | --- | --- |
| HIGH_CONNECTIONS | WARNING | ≥100 conexiones | ALERT_MAX_CONNECTIONS |
| HIGH_ERROR_RATE | CRITICAL | ≥50 errores/min | ALERT_ERROR_RATE |
| HIGH_MEMORY | WARNING | ≥85% memoria | ALERT_MEMORY_PERCENT |
| HIGH_EVENT_LOOP_LAG | CRITICAL | ≥500ms | ALERT_EVENT_LOOP_LAG_MS |
| MONGODB_DISCONNECTED | CRITICAL | Estado ≠ 1 | — |
| HIGH_ECG_PACKET_LOSS | WARNING | ≥5% pérdida | ALERT_ECG_PACKET_LOSS |
| LOW_ECG_SNR_* | WARNING | <10 dB SNR | ALERT_ECG_MIN_SNR_DB |
| AUTH_FAILURE_SPIKE | CRITICAL | ≥10 fallos/min | ALERT_AUTH_FAILURES |
| HIGH_HEAP_USAGE | WARNING | ≥90% heap | ALERT_HEAP_PERCENT |

### Niveles de Alerta

- INFO: Eventos informativos

- WARNING: Rendimiento degradado, acercándose a límites

- CRITICAL: Problemas de salud del sistema que requieren atención inmediata

### Cooldown

Las alertas tienen un cooldown configurable (ALERT_COOLDOWN_MS, default: 60s) para evitar spam de logs repetitivos.

## Variables de Entorno

| Variable | Default | Descripción |
| --- | --- | --- |
| METRICS_HISTORY_SIZE | 360 | Snapshots a mantener en historial |
| METRICS_SNAPSHOT_INTERVAL_MS | 10000 | Intervalo entre snapshots (ms) |
| ALERT_MAX_CONNECTIONS | 100 | Umbral de conexiones para alerta |
| ALERT_ERROR_RATE | 50 | Errores/min para alerta crítica |
| ALERT_MEMORY_PERCENT | 85 | % de memoria para alerta |
| ALERT_EVENT_LOOP_LAG_MS | 500 | Lag del event loop para alerta (ms) |
| ALERT_ECG_PACKET_LOSS | 5 | % de pérdida ECG para alerta |
| ALERT_ECG_MIN_SNR_DB | 10 | SNR mínimo (dB) antes de alerta |
| ALERT_AUTH_FAILURES | 10 | Fallos de auth/min para alerta |
| ALERT_HEAP_PERCENT | 90 | % heap para alerta |
| ALERT_COOLDOWN_MS | 60000 | Cooldown entre alertas repetidas (ms) |

## Archivos del Sistema

src/
├── services/
│   ├── metricsCollector.js   # Recolección de métricas en tiempo real
│   └── alertManager.js       # Evaluación de alertas por umbrales
├── routes/
│   └── monitoringRoutes.js   # Endpoints HTTP + dashboard HTML
tests/
└── monitoring.test.js        # 45 tests unitarios
docs/
└── MONITORING.md             # Esta documentación

## Estimación de SNR (Signal-to-Noise Ratio)

El sistema estima el SNR de señales ECG usando un filtro de media móvil simple: 1. Aplica filtro paso-bajo (ventana de 3 muestras) 2. Calcula potencia de señal (varianza de la señal filtrada) 3. Calcula potencia de ruido (diferencia entre señal original y filtrada) 4. SNR (dB) = 10 × log₁₀(potencia_señal / potencia_ruido)

Rangos de referencia: - >20 dB: Señal limpia ✅ - 10-20 dB: Señal aceptable ⚠️ - <10 dB: Señal ruidosa (posible problema con electrodos) ❌